## Slide 1: BAT FS24
Gerät zur Überwachung von Umgebungslärm
Schlusspräsentation – 19.06.2024

## Slide 2: Ablauf
Ausgangslage
Ziel
Vorgehen
Resultate
Probleme
Fazit & Ausblick

## Slide 3: Ausgangslage
Bestehende Geräte  unhandlich, gross, optisch nicht schön
Masterarbeit von Sophie Willener ( hEar)
Mockup bestehend aus:
  LED-Ring
  ESP32-Mikrocontroller
  Kondensator-Mikrofon
  Akku (nicht im Betrieb)
  Gesamtdurchmesser 40mm

## Slide 4: Ziel
Schalldruckpegel visuell darstellen
MEMS-Mikrofon
Akkubetrieb für >12h (Arbeitstag)
BLE-fähig
USB-C Ladefähigkeit
Optisch ansprechendes Design
Messungen speichern und bei Bedarf übertragen
(Übertragung ist nicht Inhalt dieser Arbeit)

## Slide 5: Software

## Slide 6: Signalverarbeitung Überblick

## Slide 7: Signalverarbeitung Frequenzbewertung

## Slide 8: Signalverarbeitung Schalldruckpegel - Mittelwert
Chart: Raw
Chart: Mittelwertfrei

## Slide 9: Signalverarbeitung Schalldruckpegel - RMS
Chart: Mittelwertfrei
Chart: RMS

## Slide 10: Hardware
Front
60mm
Back

## Slide 11: Hardware
V1-3
V1-2

## Slide 12: Resultate

## Slide 13: Resultate

## Slide 14: Probleme Zeitgewichtung

## Slide 15: Probleme SNR / Rauschboden
Mögliche Ursachen:
  Clock-Stabilität
  Spannungsversorgung
  Standby-Modus Mikrofon

## Slide 16: Fazit & Ausblick
Implementation BLE-Funktionalität
Bluetooth-Zertifizierung
Zeitgewichtung
Rauschboden-Optimierung
Sensitivitätsfilter
RTC

## Slide 17: Vielen Dank für ihre aufmerksamkeit

## Slide 18: Quellen
https://hub.hslu.ch/design-film-kunst/wwwerkschau/werke/sophie-willener/
https://www.flaticon.com/free-icon/design_1317626?term=construction&related_id=1317626
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002589632PI00/image.jpg?x=400&y=400&format=jpg&ex=400&ey=400&align=center
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Silicon_Labs_2015.svg/1200px-Silicon_Labs_2015.svg.png
https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting#/media/File:Acoustic_weighting_curves_(1).svg
https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/problem_4458595?term=problem&page=1&position=73&origin=tag&related_id=4458595