## Slide 1: BAT FS23
Entwicklung einer PCB zur
Analyse von Umgebungslärm*
Zwischenpräsentation – 26.04.2024

## Slide 2: Ablauf
Ausgangslage
Ziel
Vorgehen
Stand
Ausblick

## Slide 3: Ausgangslage
Bestehende Geräte  unhandlich, gross, optisch nicht schön
Masterarbeit von Sophie Willener ( hEar)
Mockup bestehend aus:
  LED-Ring
  ESP32-Mikrocontroller
  Kondensator-Mikrofon
  Akku (nicht im Betrieb)
  Gesamtdurchmesser 40mm

## Slide 4: Ziel
Schalldruckpegel visuell darstellen
MEMS-Mikrofon
Akkubetrieb für >12h (Arbeitstag)
BLE-fähig
USB-C Ladefähigkeit
Optisch ansprechendes Design
Messungen speichern und bei Bedarf übertragen
(Übertragung ist nicht Inhalt dieser Arbeit)

## Slide 5: Vorgehen
Abklärung der Bedürfnisse mit hEar
Anforderungskatalog ausgearbeitet
Risikoanalyse durchgeführt
Zeitplanung aufgestellt
Entwicklung Hard- und Software
  Iterativ / Agile

## Slide 6: Stand - Software
I2C-Treiber
SPI-Treiber (SDK)
Timer
PDM-Treiber
PDM-Treiber
Filterung
RTC
Optional:
  BLE

## Slide 7: Stand - Software

## Slide 8: Stand - Hardware
2-Layer
V1-2  2. Iteration der Hardware
Im Kreis angeordnete LEDs
  Zusatz: Vertikal angeordnete LEDs (V1-3)
Montagelöcher
Front
60mm

## Slide 9: Stand - Hardware
Verpolungsschutz
Silicon Labs Mikrocontroller
Detektion von VCC
Ground-Stitching
Tag-Connect Schnittstelle
Back

## Slide 10: Stand - Hardware
V1-1
V1-2

## Slide 11: Stand - Hardware Nebenprojekte
Breakout-Board
Debug-Adapter

## Slide 12: Ausblick
Fertigstellung Treiber
Implementation Gewichtungsfilter
Testen PCB-Rev. 1-2
Messungen
  Leistungsaufnahme Gesamtsystem
  Mikrofon
  Vergleich
Optional:
  Implementation BLE

## Slide 13: Vielen Dank für ihre aufmerksamkeit

## Slide 14: Quellen
https://hub.hslu.ch/design-film-kunst/wwwerkschau/werke/sophie-willener/
https://www.flaticon.com/free-icon/design_1317626?term=construction&related_id=1317626
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002589632PI00/image.jpg?x=400&y=400&format=jpg&ex=400&ey=400&align=center
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Silicon_Labs_2015.svg/1200px-Silicon_Labs_2015.svg.png
https://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting#/media/File:Acoustic_weighting_curves_(1).svg